STUDIO DELLA FLUIDODINAMICA TIPICA DELLA CAPPA ASPIRANTE AL FINE DEL DIMENSIONAMENTO DEI FILTRI METALLICI E DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI, COME PERDITE DI CARICO E PERCENTUALI DI FILTRAGGIO
Sommario

Nel contesto della realtà aziendale  SIFIM SRL nasce l’esigenza di caratterizzare in termini prestazionali i prodotti commercializzati nella fattispecie filtri per cappe domestiche e industriali. A tal fine ha origine il presente lavoro che ha come obbiettivo lo studio delle prestazioni dei filtri prodotti in termini di perdite di carico e percentuale di trattenimento dei grassi. A questo scopo è stato progettato e allestito un banco prova presso il laboratorio della ditta SIFIM, capace di misurare le perdite di carico dei filtri e caratterizzare le cappe test dove gli stessi vengono installati. Sui filtri sono stati condotti test per determinare il grado di assorbimento dei grassi attraverso una macchina preposta allo scopo già presente in azienda. Da entrambi i test vengono estrapolate le prestazioni dei filtri commercializzati necessarie per soddisfare in particolar modo la clientela produttrice di cappe. L’attività svolta  si è estesa anche verso lo studio di nuovi materiali e leghe di alluminio alternative a quelle generalmente impiegate  per la produzione dei filtri in grado di prestare maggiore resistenza al deterioramento operato dai cicli di funzionamento nella cappa e di lavaggio in lavastoviglie.
STUDY OF TYPICAL FLOW DYNAMICS OF ASPIRANT HOOD IN ORDER TO  DIMENSION TO METAL FILTER AND DEFINITION TO THE PERFORMANCES, LIKE PRESSURE DROP  AND  FILTER PERCENTAGE
Abstract

In the context of the SIFIM company is started the characterization in terms of performance products marketed especially case to filters for household and industrial hoods. The present work originated to study the that targets the of performance filter products in terms of pressure drop and percentage of grease detention. For this purpose was designed and set up a bench in the laboratory of the SIFIM company, with capacity of measuring the pressure drop of filters and tests to characterize the hood, where they are installed. Tests have been conducted on the filters to determine the grade of absorption of grease through a machine responsible for the purpose already present in the SIFIM company. From both tests are extrapolated performance of the filters supplied to the market especially customers producing hoods. The activity was extended to the study of new materials and of alternative aluminum alloys rispect to the usually used for the production of the filters can provide greater resistance to deterioration operated by the operating cycles in the hood and washing in the dishwasher.
